直流电参数测量仪可用于家电测量，电机和电动工具的测量，发电机组测量，电源产品及节能行业等领域。

一、测量范围和精度：

| 测量参数 | 测量范围 | 测量误差 | 分辨力 | 过载能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压(DC) | （0.80～300.0）V | ±（0.4%读数+0.1%量程） | 0.01V | ±320V |
| 电流(DC) | （0.050～50.00）A |  | <10A 0.001A ≥10A 0.01A ≥100A 0.1A ≥1000A 1A | ±52.5A |
|  | 75mV |  |  | 1.05倍 |
| 功率 | U*I |  | <1000W 0.1W≥1000W1W ≥2kW 10W |  |

二、主要特点：

·适用于直流用电设备的电压、电流、功率参数的检测。

·采用12位LED数字显示，可同时显示电压、电流、功率。

·电压、电流量程可自动切换，线性范围宽，读数重复性好，性能稳定。

·方便的锁定功能保证测量数据的同时性及操作的方便性。

·配有打印接口和串行RS232接口。